## Bi214
Part	N gen	N MC	Ratio	Michel	Total act	Michel		100 days

ANODE_QUARTZ	6,00E+006	191314	3,188567E-2	3,188567E-2	3,34E-001	3,34E-001		92,01438144		VERDADEIRO	1,00E+000
BUFFER_TUBE	6,50E+006	64631	9,943231E-3	9,943231E-003	2,05E-001	2,05E-001		17,6114503385		VERDADEIRO	1,00E+000
CARRIER_PLATE	6,00E+007	84574	1,409567E-3	1,409567E-003	2,58	2,58E+000		31,42093248		VERDADEIRO	1,00E+000
DB_PLUG	4,00E+008	14517	3,629250E-5	3,629250E-005	1,79E+002	1,79E+002		56,1285288		VERDADEIRO	1,00E+000
DICE_BOARD	6,50E+006	149489	2,299831E-2	2,299831E-002	2,12	2,12E+000		421,2554023385		VERDADEIRO	1,00E+000
DRIFT_TUBE	6,50E+006	153547	2,362262E-2	2,362262E-002	1,04	1,04E+000		212,2633728		VERDADEIRO	1,00E+000
ENCLOSURE_BODY	1,00E+008	82270	8,227000E-4	8,227000E-004	5,90E-001	5,90E-001		4,19379552		VERDADEIRO	1,00E+000
ENCLOSURE_WINDOW	9,00E+006	81544	9,060444E-3	9,060444E-003	5,02E-001	5,02E-001		39,29768448		VERDADEIRO	1,00E+000
ICS	2,50E+007	113383	4,535320E-3	4,535320E-003	7,38	7,38E+000		289,186516224		VERDADEIRO	1,00E+000
OPTICAL_PAD	9,00E+006	75179	8,353222E-3	8,353222E-003	5,65E-001	5,65E-001		40,7770896		VERDADEIRO	1,00E+000
PEDESTAL	4,00E+008	24049	6,012250E-5		1,66E+002			86,2300944		FALSO	#DIV/0!
PMT_BASE	2,50E+007	45451	1,818040E-3	1,818040E-003	7,03	7,03E+000		110,426295168		VERDADEIRO	1,00E+000
PMT_BODY	2,50E+007	92834	3,713360E-3	3,713360E-003	4,2	4,20E+000		134,75040768		VERDADEIRO	1,00E+000
SHIELDING_LEAD	1,10E+010	87635	7,966818E-6		5,45E+003			375,1415345455		FALSO	#DIV/0!
SHIELDING_STRUCT	1,10E+010	25646	2,331455E-6		1,05E+005			2115,0955636364		FALSO	#DIV/0!
SUPPORT_PLATE	3,50E+007	95992	2,742629E-3	2,742629E-003	3,64	3,64E+000		86,25457152		VERDADEIRO	1,00E+000
VESSEL	4,00E+008	105204	2,630100E-4	2,630100E-004	2,97E+002	2,97E+002		674,9047008		VERDADEIRO	1,00E+000

		14517

## Co60
Part	N gen	N MC	Ratio	Michel	Total act	Michel		100 días

ANODE_QUARTZ	3,00E+006	118060	3,935333E-002	3,935333E-002	0	0,00E+000		0		VERDADEIRO	1,0000000847
BUFFER_TUBE	3,00E+006	53457	1,781900E-002	1,781900E-002	2,32E-001	2,32E-001		35,71782912		VERDADEIRO	1
CARRIER_PLATE	2,50E+007	66581	2,663240E-003	2,663240E-003	8,82	8,82E+000		202,951671552		VERDADEIRO	1
DB_PLUG	2,00E+008	12120	6,060000E-005	6,060000E-005	8,40E-001	8,40E-001		0,43981056		VERDADEIRO	1
DICE_BOARD	3,00E+006	118374	3,945800E-002	3,945800E-002	2,27E-001	2,27E-001		77,38818624		VERDADEIRO	1
DRIFT_TUBE	3,00E+006	124417	4,147233E-002	4,147233E-002	9,66E-001	9,66E-001		346,13804736		VERDADEIRO	1,0000000804
ENCLOSURE_BODY	4,00E+007	61029	1,525725E-003	1,525725E-003	2,02	2,02E+000		26,62817328		VERDADEIRO	1
ENCLOSURE_WINDOW	4,00E+006	64643	1,616075E-002	1,616075E-002	0	0,00E+000		0		VERDADEIRO	1
ICS	9,00E+006	76468	8,496444E-003	8,496444E-003	2,52E+001	2,52E+001		1849,913856		VERDADEIRO	1,0000000523
OPTICAL_PAD	4,00E+006	62145	1,553625E-002	1,553625E-002	1,16E-001	1,16E-001		15,5710512		VERDADEIRO	1
PEDESTAL	2,00E+008	19239	9,619500E-005		1,58E+003			1313,177184		FALSO	#DIV/0!
PMT_BASE	9,00E+006	30249	3,361000E-003	3,361000E-003	2,03E-001	2,03E-001		5,89492512		VERDADEIRO	1
PMT_BODY	9,00E+006	62278	6,919778E-003	6,919778E-003	4,56E+001	4,56E+001		2726,281728		VERDADEIRO	0,9999999679
SHIELDING_LEAD	8,00E+009	94581	1,182263E-005		1,25E+003			127,68435		FALSO	#DIV/0!
SHIELDING_STRUCT	8,00E+009	27559	3,444875E-006		1,00E+002			2,976372		FALSO	#DIV/0!
SUPPORT_PLATE	1,50E+007	77770	5,184667E-003	5,184667E-003	1,24E+001	1,24E+001		555,464448		VERDADEIRO	0,9999999357
VESSEL	2,00E+008	92395	4,619750E-004	4,619750E-004	2,84E+003	2,84E+003		11335,75776		VERDADEIRO	1

		12120

## K40
K40	Co60	Bi214	Tl208

Part	N gen	N MC	Ratio	Michel	Total act	Michel		100 days

ANODE_QUARTZ	4,00E+007	170487	4,2621750E-003	4,262175E-003	1,03	1,03E+000		37,92994776		VERDADEIRO	170449,07005224	1
BUFFER_TUBE	4,00E+007	41527	1,0381750E-003	1,038175E-003	1,38E+001	1,38E+001		123,7836816		VERDADEIRO	41403,2163184	1
CARRIER_PLATE	4,00E+008	67057	1,6764250E-004	1,676425E-004	1,33E+001	1,33E+001		19,26413496		VERDADEIRO	67037,73586504	1
DB_PLUG	2,60E+009	11658	4,4838462E-006	4,483846E-006	9,52E+001	9,52E+001		3,6880890092		VERDADEIRO	11654,3119109908	1,0000000343
DICE_BOARD	4,00E+007	88043	2,2010750E-003	2,201075E-003	4,07E+002	4,07E+002		7740,036216		VERDADEIRO	80302,963784	1
DRIFT_TUBE	4,00E+007	94334	2,3583500E-003	2,358350E-003	5,79E+001	5,79E+001		1179,7787376		VERDADEIRO	93154,2212624	1
ENCLOSURE_BODY	6,50E+008	63949	9,8383077E-005	9,838308E-005	3,05E+000	3,05E+000		2,5925908431		VERDADEIRO	63946,4074091569	0,9999999687
ENCLOSURE_WINDOW	6,50E+007	59151	9,1001538E-004	9,100154E-004	3,40E-001	3,40E-001		2,6732611938		VERDADEIRO	59148,3267388062	0,9999999831
ICS	1,50E+008	78660	5,2440000E-004	5,244000E-004	3,81E+001	3,81E+001		172,6240896		VERDADEIRO	78487,3759104	1
OPTICAL_PAD	6,50E+007	56626	8,7116923E-004	8,711692E-004	4,44E+000	4,44E+000		33,4194455631		VERDADEIRO	56592,5805544369	1,0000000353
PEDESTAL					5,76E+001			0		FALSO	0	#DIV/0!
PMT_BASE	1,50E+008	30338	2,0225333E-004	2,022533E-004	2,55E+001	2,55E+001		44,5604544		VERDADEIRO	30293,4395456	1,0000001648
PMT_BODY	1,50E+008	61111	4,0740667E-004	4,074067E-004	1,45E+002	1,45E+002		510,399072		VERDADEIRO	60600,600928	0,9999999182
SHIELDING_LEAD					1,87E+003			0		FALSO	0	#DIV/0!
SHIELDING_STRUCT					3,70E+005			0		FALSO	0	#DIV/0!
SUPPORT_PLATE	2,50E+008	79065	3,1626000E-004	3,162600E-004	1,88E+001	1,88E+001		51,37074432		VERDADEIRO	79013,62925568	1
VESSEL	2,60E+009	80614	3,1005385E-005	3,10E-005	1,03E+002	1,03E+002		27,5923118769		VERDADEIRO	80586,4076881231	1,0000001489

		1,17E+004

## Tl208
Part	N gen	N MC	Ratio	Michel	Total act	Michel		100 días

ANODE_QUARTZ	6,00E+006	264321	4,405350E-2	4,405350E-002	5,41E-002	5,41E-002		20,591663184		VERDADEIRO	1
BUFFER_TUBE	6,00E+006	78015	1,300250E-2	1,300250E-002	2,52E-002	2,52E-002		2,83100832		VERDADEIRO	1
CARRIER_PLATE	3,00E+007	74796	2,493200E-3	2,493200E-003	3,23E-001	3,23E-001		6,957823104		VERDADEIRO	1
DB_PLUG	1,50E+008	16179	1,078600E-4	1,078600E-004	5,60E+001	5,60E+001		52,1869824		VERDADEIRO	1
DICE_BOARD	6,00E+006	200461	3,341017E-2	3,341017E-002	3,30E-001	3,30E-001		95,2590672		VERDADEIRO	0,9999999002
DRIFT_TUBE	6,00E+006	183953	3,065883E-2	3,065883E-002	1,72E-001	1,72E-001		45,56147904		VERDADEIRO	1,0000001087
ENCLOSURE_BODY	5,00E+007	70827	1,416540E-3	1,416540E-003	7,38E-002	7,38E-002		0,9032312333		VERDADEIRO	1
ENCLOSURE_WINDOW	8,00E+006	83529	1,044113E-2	1,044113E-002	7,13E-002	7,13E-002		6,432067116		VERDADEIRO	0,9999995211
ICS	1,50E+007	11674	7,782667E-4	7,782667E-003	9,23E-001	9,23E-001		6,206458752		VERDADEIRO	0,0999999957
OPTICAL_PAD	8,00E+006	84311	1,053888E-2	1,053887E-002	1,67E-001	1,67E-001		15,20633196		VERDADEIRO	1,0000004744
PEDESTAL	1,50E+008	26532	1,768800E-4		5,40E+001			82,5251328		FALSO	#DIV/0!
PMT_BASE	1,50E+007	40045	2,669667E-3	2,669667E-003	2,3	2,30E+000		53,051616		VERDADEIRO	0,9999998751
PMT_BODY	1,50E+007	78290	5,219333E-3	5,219333E-003	2,28	2,28E+000		102,8166912		VERDADEIRO	1,0000000639
SHIELDING_LEAD	3,00E+009	84498	2,816600E-5		5,30E+002			128,9777472		FALSO	#DIV/0!
SHIELDING_STRUCT	3,00E+009	25249	8,416333E-6		9,40E+003			683,540928		FALSO	#DIV/0!
SUPPORT_PLATE	2,00E+007	96747	4,837350E-3	4,837350E-003	4,55E-001	4,55E-001		19,01659032		VERDADEIRO	1
VESSEL	1,50E+008	106012	7,067467E-4	7,067467E-004	9,68E+001	9,68E+001		591,08898816		VERDADEIRO	0,9999999528

		11674